Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уфимский политехнический техникум»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК _______________Миронова О.А. «_____» _________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор АНПОО УПТ ________________Михеева Е.Н. «______» _____________2017 г. |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Уфа – 2017

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности   среднего профессионального образования 18.02.09 Переработка нефти и газа (укрупнённая группа 18.00.00 Химические технологии).

Организация-разработчик:

АНПОО «Уфимский политехнический техникум»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 11 |
| КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 12 |

1. паспорт  рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы автоматизации технологических процессов.

1.1. Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа (укрупнённая группа 18.00.00 Химические технологии).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины и требования к результатам освоения учебной дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:

Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность:

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования.

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса.

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера.

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств автоматизации и результатов анализов.

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-энергетических ресурсов.

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры по их устранению.

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и принимать меры по их устранению.

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке.

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные отношения со смежными подразделениями.

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и качеству продукта.

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (далее - КИПиА) под задачи производства и аргументировать свой выбор;

- регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации;

- снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства);

- общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ);

- основные понятия автоматизированной обработки информации;

- основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса;

- принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов;

- систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве;

- состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины.

Максимальной учебная  нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100 часов.

самостоятельная работа обучающегося 50 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 150 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 100 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 34 |
| практические занятия | 16 |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| доклад | 14 |
| самостоятельное изучение темы | 18 |
| составление презентации | 10 |
| составление тестов | 8 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |  |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема. Введение. | Содержание учебного материала. Назначение, цели и содержание дисциплины, её связь с другими изучаемыми дисциплинами. Перспективы развития в области автоматизации. Значение автоматизации производства. Основные понятия, определения и терминология. | 2 |  |
| Раздел 1. | Автоматическое управление технологическими процессами. | 6 |  |
| Тема 1.1 Технологические объекты управления и их свойства. | Содержание учебного материала. Технологические объекты управления (ТОУ). Параметры ТОУ. Требования и классификация ТОУ. Свойства объектов управления. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: “Динамические характеристики.” | 2 |  |
| Тема 1.2 Основные понятия автоматического управления. | Содержание учебного материала. Управление. Классификация систем автоматического управления (САУ). Схема управления технологическими объектами. | 2 |  |
| Раздел 2. | Измерения и системы автоматического контроля. | 6 |  |
| Тема 2.1. Основные понятия метрологии и классификация средств измерений. | Содержание учебного материала. Понятия метрологии. Методы измерения. Классификация средств измерения. | 2 |  |
| Тема 2.2 Системы автоматического контроля. | Содержание учебного материала. Виды контроля. Сущность централизованного контроля. Принципы передачи информации. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации на тему: “Потенциометрический преобразователь”. | 2 |  |
| Раздел 3. | Основные технологические измерения. Элементы систем автоматизации. | 56 |  |
| Тема 3.1 Измерения давления. Приборы и преобразователи, используемые для измерения давления. | Содержание учебного материала. Понятие о давлении. Виды давления. Классификация приборов для измерения давления. Жидкостные манометры. Деформационные приборы. | 2 4 |  |
|  | Лабораторные работы: Изучение принципа действия и поверка датчика давления. |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: «Разделительные сосуды. Сильфонные трубки». | 4 |  |
| Тема 3.2 Измерения температуры. Технические средства измерения температуры. | Содержание учебного материала. Понятие о температуре. Шкала измерения. Термометры расширения. Термопреобразователи сопротивления (ТС). Термоэлектрические преобразователи (ТП). Измерение термо - ЭДС компенсационным (нулевым) методом. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы. Изучение принципа действия лабораторного (переносного) потенциометра. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: “Электропневматический преобразователь”. | 2 |  |
| Тема 3.3 Измерение расхода и количества вещества. | Содержание учебного материала. Понятие о количестве и расходе вещества. Измерение расхода методами постоянного и пременного перепада давления. Диафрагма,сопло Вентури, труба Вентури. Измерение количества вещества: камерные и турбинные счетчики. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: «Изучение принципа действия и поверка датчика расхода» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему:”Электромагнитный расхдомер”. | 2 |  |
| Тема 3.4 Измерение уровня жидкостей. Технические средства измерения уровня жидкостей. | Содержание учебного материала. Уровнемер с визуальным отсчетом. Поплавково- ленточный уровнемер. Буйковый уровнемер. Гидростатические уровнемеры. Электрические уровнемеры: уровнемеры типа РУМБ, сигнализаторы уровня, емкостные уровнемеры РУС. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации на тему: : «Акустические уровнемеры. “Назначение, устройство и принцип действия”. | 2 |  |
| Тема 3.5 Измерительные приборы. | Пневматические вторичные приборы системы “Старт”. Приборы ПВ 10.1Э со встроенной станцией управления. Прибор контроля регестрирующий ПКР1. Прибор контроля показывающий ПКП1. Назначение, устройство и принцип действия. Электрические вторичные приборы. Приборы А542, 543 со встроенным сигнальным устройством. Потенциометры приборы КСП3, КСП4, Диск 250. Уравновешенные мосты КСМ3, КСМ4. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы. «Изучение конструкции и поверка одного из вторичных приборов. Изучение конструкции и поверка преобразователя рода сигнала.» | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов на тему: «Преобразователя рода сигнала; электропневматический, пневмоэлектрический, нормирующий». доклад на тему: “Логометр. Миллиамперметр”. | 6 |  |
| Тема 3.6 Элементы устройства автоматического управления, защиты, сигнализации. | Содержание учебного материала. Классификация способов управления. Телемеханика. Назначение и виды сигнализации. Установка “Режим”. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа: «Изучение схемы световой и звуковой сигнализации.» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов на тему: “Группы блокировки и защит”. | 2 |  |
| Тема 3.7 Классификация и функции элементов автоматики. | Содержание учебного материала. Классификация элементов автоматики. Свойства элементов автоматики. Элементы непрерывного и дискретного действия. | 2 |  |

| Раздел 4. | Контроль физических свойств и показателей качества веществ. | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 4.1 Аналитический контроль газов. | Содержание учебного материала. Термокондуктометрические газоанализаторы (ТКГ). Термохимические газоанализаторы (ТХГ). Термомагнитные газоанализаторы. Хроматографы. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации на тему: «Контроль влажности газов». | 4 |  |
| Тема 4.2 Анализ качества нефтепродуктов. | Содержание учебного материала. Измерение плотности: поплавковый плотномер (ареометр), буйковый плотномер, весовой плотномер. Измерение вязкости: капиллярный, шариковый, ротационный вискозиметры. Определение состава и концентрации нефтепродуктов. Оптические анализаторы. Фотоэлектрические рефрактометры, фотоколориметры. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: «Специальные анализаторы нефтепродуктов: анализаторы фракционного состава, анализаторы начала кипения, анализатор конца кипения, анализатор температуры вспышки, упругости паров, температуры застывания, содержания воды». | 6 |  |
| Раздел 5. | Системы автоматического регулирования. | 40 |  |
| Тема 5.1 Основные сведения об автоматических системах регулирования. | Содержание учебного материала. Основные задачи АСР. Функциональная схема АСР и назначение каждого из элементов, входящих в неё. Классификация АСР. Переходные процессы в АСР. Элементарные типовые звенья АСР. Управления их движения. Соединения звеньев и построение структурных схем. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа. Построение структурных схем соединения звеньев. | 4 |  |
| Тема 5.2 Автоматические регуляторы и их характеристики. | Содержание учебного материала. Назначение регуляторов. Классификация регуляторов в зависимости от вида регулируемой величины, вида используемой энергии, конструктивного исполнения. Позиционные регуляторы. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: « Регуляторы прямого действия. Виды и принципы регулирования». | 4 |  |
| Тема 5.3 Универсальная система элементов приборов пневмоавтоматики. | Содержание учебного материала. Принцип действия пневморегуляторов. Пневматическое реле (элемент «сопло/ заслонка»). Универсальная система элементов приборов пневмоавтоматики (УСЭППА). Общая характеристика элементов. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа. «Изучение конструкции и расчет характеристик элементов УСЭППА.» | 4 |  |
|  | Практические занятие: Расчет характеристик элементов УСЭППА. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Элементы непрерывной и релейной техники УСЭППА.» | 2 |  |
| Тема 5.4 Исполнительные устройства автоматизированных систем. | Содержание учебного материала. Пневматические исполнительные механизмы. Назначение, применение приводов пневматического действия, их характеристики. Назначение и виды регулирующих органов. Устройство и принцип действия одного и двух седельных, трехходовых, диафрагмовых клапанов, их применение и материал изготовления. Заслоночные регулирующие органы, их устройств и принцип работы. | 4 |  |
|  | Лабораторная работа. Изучение конструкции исполнительного устройства и снятие ходовой характеристики клапана. | 4 |  |
|  | Практические занятие. Выбор и расчет клапана. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: доклад на тему: «Электрический привод». самостоятельное изучение темы:«Клапаны отсечные». | 4 |  |
| Раздел 6. | Принципы построения схем автоматизации. | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала. Требования ЕСКД к оформлению документации и изображению технологического оборудования и коммуникаций. Назначение и содержание спецификации в проектах систем автоматизации технологических процессов. Форма спецификации на приборы и средства автоматизации. | 2 |  |
|  | Практическое занятие: «Схемы регулирования основных параметров». | 4 |  |
| Раздел 7. | Автоматизация основных процессов переработки нефти. | 20 |  |
| Тема 7.1 Автоматизация гидромеханических процессов. | Содержание учебного материала. Автоматизация процесса перемещения, смешение двух жидкостей, отстаивания и фильтрации. | 1 |  |
|  | Практические занятие. «Регулирование расхода центробежного и поршневого насоса развернутым и упрощенным способом». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов на тему: «Принципы и виды регулирования». | 2 |  |
| Тема 7.2 Автоматизация тепловых процессов. | Содержание учебного материала. Автоматизация теплообменников, трубчатых печей, паро- котельных установок. | 1 |  |

| Тема 7.3 Автоматизация технологических процессов переработки нефти и газа. | Содержание учебного материала. Автоматизация процесса абсорбции, экстракции, ректификации. | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятие. «Составления ФСА технологических процессов переработки нефти и газа развернутым и упрощенными способами». | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: самостоятельное изучение темы: «Выбор управляющих систем». | 4 |  |
| Тема 7.4 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). | Содержание учебного материала. Основные задачи и структура АСУ ТП. Комплекс технических средств АСУ ТП. Основные функции АСУ ТП. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: составление презентации на тему: “АСУ ТП в нефтеперерабатывающей промышленности”. | 2 |  |
|  | Выполнение стандартизированных заданий по всему курсу дисциплины Дифференцированный зачёт | 2 |  |
|  | Всего: | 150 |  |

# 3. условия реализации учебной дисциплины.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-планирующая документация, лаборатория, комплект учебно-наглядных пособий, рекомендуемые учебники, дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по курсу.

Технические средства обучения: компьютер, проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Основы автоматизации технологических процессов : учебное пособие для СПО / А. В. Щагин, В. И. Демкин, В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 163 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03848-4.

2.  Сотскова Е.Л.,   Основы автоматизации технологических процессов пе- реработки нефти и газа : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л.Сотскова, С.М.Головлева. — М. : Издательский центр «Академия», 2014. — 304 с. ISBN 978-5-4468-0294-4

Дополнительные источники:

1. Шишмарев В. Ю. Ш657 Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Ю.Шишмарев. — 7-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 352 с. ISBN 978-5-7695-9903-3

2. В.Н. Пантелеев, Основы автоматизации производства. Учебник + Контрольные материалы, Издательство « Академия», 2015

3. Иванова Г.М. Теплотехнические приборы  и измерения.-М.: Энергоатомиздат, 2014.

4. Андреев Е.Б., Ключников А.И, Кротов А. В. Автоматизация технологических процессов

добычи  и подготовки нефти  газа.-М.: недра, 2013-399с.

Интернет ресурсы:

1.Информационный сайт по АСУ ТП и автоматизации технологических процессов

http:/www.o-asutp.ru/

2.Бюро АСУ ТП- журналы по АСУ ТП.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины.

# Контроль и оценка  освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, работ, исследований, проектов.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: - составлять схемы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа; | практическая работа. |
| -производить калибровку и настройку основных и вторичных приборов; | лабораторные работы. |
| -выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации (КИП и А) под задачи производства и аргументировать свой выбор; | устный опрос. |
| -регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИП и А вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; | фронтальный опрос |
| - снимать показания КИП и А и оценивать достоверность информации. | лабораторная работа |
| Знания: - классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно- измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу действия электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства; | тестирование практическая работа. |
| -общие сведения об автоматизированных системах управления (АСУ) и системах автоматического управления (САУ) ; | фронтальный опрос. |
| -основные понятия автоматизированной обработки информации; | устный опрос |
| -основы измерения регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; | практическая работа. |
| -принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; | практическая работа. |
| -систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; | тестирование. |
| -состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов; | устный опрос. |
| Итоговый контроль | Дифференцированный зачет |