Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация

«Уфимский политехнический техникум»

| СОГЛАСОВАНО Председатель ЦМК _______________Миронова О.А. «_____» _________________2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор АНПОО УПТ ______________Михеева Е.Н. «____» _____________2017 г. |
| --- | --- |

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и электроника

Уфа – 2017

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Организация-разработчик: АНПОО «Уфимский политехнический техникум»

Разработчик: Салимов А.Ф., преподаватель АНО СПО Уфимский политехнический техникум.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА и электроника

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специалистов по указанной профессии, а так же курсов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников автотранспорта.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:

Общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению подготовки:

Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способность:

ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов.

ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования.

ПК 2.2. Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, контролировать их состояние.

ПК 2.3. Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распределения газонефтепродуктов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося:  84 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 56 часов;

самостоятельной работы обучающегося: 28 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 84 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 56 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 26 |
| практические занятия | 30 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| Подготовка рефератов Подготовка докладов Подготовка презентаций | 6 17 5 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Изучение основ электротехнических знаний |  |  |  |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Понятие об электрическом поле. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, потенциал, единицы их измерения. Влияние электрического поля на проводники и диэлектрики. | 4 | 2 |
|  | 2 | Определение и назначение конденсатора, его ёмкости. Соединение конденсаторов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовка реферативных сообщений по теме «Что такое электрическое поле. Где применяются конденсаторы». |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Электрическая цепь и её элементы. Электрический ток, его величина, направление, единицы измерения. Физические основы работы источники электродвижущей силы(ЭДС). | 4 | 2 |
|  | 2 | Закон Ома для участка и полной цепи. Электрическое сопротивление и электрическая проводимость, единицы измерения. Зависимость электрического сопротивления от температуры. |  |  |
|  | 3 | Работа и мощность электрического поля. Преобразование электрической энергии в тепловую, закон Джоуля-Ленца. Использование электронагревательных приборов. Токовая нагрузка проводов и защита их от перегрузок. |  |  |
|  | 4 | Режимы работы электрической цепи. Виды соединение приёмников энергии. Закон Кирхгофа. Понятие о расчёте электрических цепей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | № 1. Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и Кирхгофа |  |  |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | № 1. Расчет электрических цепей постоянного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовить сообщение или презентацию по теме: «Каковы действия электрического тока. Использование теплового и химического действия тока в различных бытовых приборах». |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Основные параметры, характеризующие магнитное поле в каждой его точке. Единицы измерения магнитных величин. |  | 2 |
|  | 2 | Общие сведения о магнитных цепях. Закон полного тока. Воздействие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Сила взаимодействия параллельных проводов с токами. Электромагниты и их применение. |  |  |
|  | 3 | Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Понятие о потокосцеплении. Принципы преобразования механической энергии в электрическую и электрической энергии в механическую. |  |  |
|  | 4 | Индуктивность и явление самоиндукции. Взаимная индукция. Использование закона электромагнитной индукции и явление взаимоиндукции в электротехнических устройствах. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовка рефератов по теме: «Какова природа электромагнитного поля. Свойства и характеристики». |  |  |
| Тема 1.4.Электрические цепи однофазного переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Переменный синусоидальный ток и его определение. | 6 | 2 |
|  | 2 | Особенности электрических процессов в простейших электрических цепях с активным, индуктивным и емкостным элементом. Закон Ома для этих цепей. |  |  |
|  | 3 | Неразветвлённые цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным элементами. Мощность цепи переменного тока. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | №2: Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока. |  |  |
|  | №3. Определение индуктивности катушки. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Подобрать материал по теме: «Преимущества постоянного и переменного тока. Их применение на практике». | 2 |  |
| Тема 1.5. Электрические цепи трехфазного переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Понятие о трехфазных электрических цепях и сравнение из с однофазными. Основные элементы трехфазной системы. Получение трехфазной ЭДС. | 4 | 2 |
|  | 2 | Соединение обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой» и «треугольником». Основные расчетные уравнения. |  |  |
|  | 3 | Мощность трехфазной системы. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной нагрузке. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | №4: Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» или «треугольником». |  |  |
|  | №2. Расчет трехфазной цепи при симметричной нагрузке. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовка доклада по теме: «Соединение электрических цепей при освещении бытовых помещений». |  |  |
| Тема 1.6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Классификация, класс точности, условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов | 4 | 2 |
|  | 2 | Магнитоэлектрический и электромагнитный измерительные механизмы. Индукционные счетчики. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | №5 Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 3 |  |
|  | Подготовить сообщения или презентации на тему: «Современные измерительные приборы. Пределы точности измерений». |  |  |
| Тема 1.7. Трансформаторы | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы трансформатора. Потери энергии и КПД трансформатора. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | №6 Исследование режимов работы однофазного трансформатора. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовить доклады на тему: «Применение трансформаторов». |  |  |
| Тема 1.8. Электрические машины | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Назначение, классификации и область применение машин переменного тока. Механическая характеристика асинхронного двигателя. Понятие о синхронном электродвигателе. | 4 | 1 |
|  | 2 | Электродвигатели постоянного тока: классификация, схемы включения обмотки возбуждения, механические и рабочие характеристики. Применение машин постоянного тока для электроснабжения автомобилей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | №7 Испытание электродвигателя постоянного тока с параллельным или смещанным возбуждением. |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | №3 Принцип действия электрической машины переменного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 |  |
|  | Подготовить рефераты на тему: «Применение электрических машин различного вида». |  |  |
| Тема 1.9. Основы электропривода | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Классификация электроприводов и их режимов работы. Использование этих систем для управления машинами и механизмами в процессе технического обслуживания автомобилей. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовить сообщения по теме: «Электропривод в системе управления автомобилей». |  |  |
| Тема 1.10. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  |  |
|  | 1 | Современные схемы электроснабжения промышленных предприятий в энергетической системе. Назначение и устройство трансформаторных подстанций. Электробезопасность при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа | 2 |  |
|  | Подготовить презентацию по темам: «Энергосистема, энергоресурсы нашей страны в настоящем и будущем. Биоэнергетика». |  |  |
|  | Всего | 84 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники;  лаборатории электротехники.

Оборудование учебного кабинета: стенды, таблицы, плакаты, макеты, модели, измерительные приборы, демонстрационные приборы по электричеству и магнетизму, видеоматериалы.

Технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

электрические стенды постоянного(30 В) и переменного (36 В) напряжения;

измерительные лабораторные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры);

электрические двигатели постоянного и переменного тока;

реостаты, соединительные провода, трансформаторы, батареи конденсаторов электромагниты, резисторы, панели с лампами накаливания, коммутационная аппаратура.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

1.Дементьев Ю.Н. Электротехника и электроника. Электрический привод [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /  Ю.Н. Дементьев, А.Ю. Чернышев, И.А. Чернышев. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Профобразование,  2017. — 223 c. ( ЭБС)

2.Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник для студентов средних и высших учебных заведений профессионального образования по направлениям электротехники и электроэнергетики / П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом МЭИ, 2014. — 360 c. ( ЭБС)

Дополнительные источники:

1.Прошин, В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике :учеб.пособие для

нач.проф.образ. / В.М.Прошин.- 4-е изд., стер. -  М.: ИЦ «Академия», 2014. – 192 с.

2.Прошин, В.М. Рабочая тетрадь к лабораторно-практическим работам по электротехнике: учеб.пособие для нач.проф.образ-ю / В.М.Прошин. – 5-е изд.,стер. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 80 с.

3.Прошин, В.М. Сборник задач по электротехнике: учеб.пособие для нач.проф.образ. / В.М.Прошин, Г.В.Ярочкина. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 128 с.

5. Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие для проф.училищ, лицеев и колледжей / Ю.Г.Синдеев . – 4-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015 . – 384 с

6.  Периодические издания по дисциплине

# Интернет-ресурсы:

http://bourabai.ru/toe/

https://electrikam.com/

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Умение измерять параметры электрической цепи. | Экспертиза итогов защиты лабораторных работ. |
| Умение рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. | Оценка результатов решения задач практического содержания. |
| Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | Оценка выбора электроприбора. |
| Знание основных положений электротехники. | Оценка результатов тестирования. |
| Знание методов расчета простых электрических цепей. | Экспертиза итогов защиты практических работ. |
| Знание принципа работы типовых электрических устройств. | Экспертиза итогов защиты лабораторных работ. |
| Знание меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | Экспертная оценка наблюдений за выполнением мер безопасности при проведении лабораторных и практических работ. |
| Итоговый контроль | Экзамен |

ПРИЛОЖЕНИЕ

К РАЗДЕЛУ 4 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| Умение измерять параметры электрической цепи. | Экспертиза итогов защиты лабораторных работ. |
| Умение рассчитывать сопротивление заземляющих устройств. | Оценка результатов решения задач практического содержания. |
| Умение производить расчеты для выбора электроаппаратов. | Оценка выбора электроприбора. |
| Знание основных положений электротехники. | Оценка результатов тестирования. |
| Знание методов расчета простых электрических цепей. | Экспертиза итогов защиты практических работ. |
| Знание принципа работы типовых электрических устройств. | Экспертиза итогов защиты лабораторных работ. |
| Знание меры безопасности при работе с электрооборудованием и электрифицированными инструментами. | Экспертная оценка наблюдений за выполнением мер безопасности при проведении лабораторных и практических работ. |